{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,11],[2,12,4,12],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[11,1,11,11],[12,0,12,12]]}
["维修工程项目报价表"]
["项目名称：7号流量综合实验楼增加电路及灯                                                       报价单位："]
["序号","项目名称","项目描述特征","计量单位","工程量","综合单价","综合单价包括内容",{"$nulls":5},"合  价(元）"]
[{"$nulls":6},"材料",null,null,"人工费","机械费","安全措施费"]
[{"$nulls":6},"品种(品牌）","规格、型号","单价"]
[1," LED投光灯","防爆、防尘","盏",22]
[2,"电源线和控制线","铜芯BV4m㎡电源线和控制线","m",900]
[3,"电线套管","JDJ 套管","m",300]
[4,"专用登高作业车","满足作业高度10m和施工现场条件","天",4]
[5,"控制箱","分路控制电源箱及开关箱","台",5]
[6,"外墙维修","外墙需进行原墙面基层处理、抹砂浆、刷水包水涂料、租赁作业车","处",2]
[7,"本页合计"]
["备注："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}