{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,2,15,2],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[22,1,22,6],[23,1,23,6],[24,1,24,3]]}
["项目名称：11台动态汽车衡维修服务（含配件）                           报价单位："]
["序号","厂家","型号","名称","单位","数量","备注"]
[1,"因泰立","ZCS-60A-DZ","计重传感器","台",6,"含计重附属设施维修"]
[{"$nulls":3},"拉杆","根",4,"定制"]
[2,"四十四所","SCS-100t","计重传感器","台",10,"含计重附属设施维修"]
[3,"重庆大唐","SCS-100-QC","计重传感器","台",10,"含计重附属设施维修"]
[{"$nulls":3},"垫片","片","若干","传感器找平"]
[4,"四十四所","SCS-100t","计重传感器","台",10,"含计重附属设施维修"]
[5,"四十四所","SCS-100t","计重传感器","台",10,"含计重附属设施维修"]
[{"$nulls":3},"计重仪表","台",1,"更换新计重仪表"]
[6,"因泰立","ZCS-60A-DZ","计重传感器","台",6,"含计重附属设施维修"]
[7,"四十四所","SCS-100t","计重仪表维修","台",1,"维修计重仪表触摸屏"]
[{"$nulls":3},"秤体限位维修","项",1,"含高强度顶丝以及气焊"]
[8,"山西国强","ZDG-60-DZ","计重传感器","台",4,"含计重附属设施维修"]
[{"$nulls":3},"光栅","对",1,"更换激光分离器"]
[{"$nulls":3},"计重仪表主板维修","块",1]
[9,"四十四所","SCS-100t","计重传感器","台",10,"含计重附属设施维修"]
[{"$nulls":3},"计重仪表","台",1,"更换新计重仪表"]
[{"$nulls":3},"垫片","片","若干","传感器找平"]
[10,"山西国强","ZDG-60-DZ","计重传感器","台",4,"含计重附属设施维修"]
[11,"重庆大唐","ZDG-60-DZ","计重传感器","台",6,"含计重附属设施维修"]
[{"$nulls":3},"计重接线主板","块",1]
[null,"合价："]
[null,"备注：1.以上维修包含可能用到的一切配件材料、机械、人工等，不再额外增加费用。\n      2.表格中所有项目均是排查后发现，不排除有遗漏，维修前需对使用单位的所有动态汽车衡（101台）进行逐一排查，不再额外增加费用。     \n      3.维修过程如遇到其他设备故障，由被采购单位一并维修，不再额外增加费用。\n      4.现场计重设备灰尘清理、密封修补或重做等其他基础维修，不再额外增加费用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}